## Hoja1
|  |  |  | Cantidad de entradas | 67
|  |  |  | Cantidad de salidas | 45
TAG | Descripcion | Ubicación | Tipo tag
btn_subir_remoto | direccion directa(subir) remota | 2do piso | In
btn_bajar_remoto | direccion reversa(bajar) remota | 2do piso | In
btn_partir_remoto | partida remota | 2do piso | In
M01A | Motor con resistencia de frenado giro antihorario | 2do piso | Out | Cantidad de modulos necesarios
M02A | Motor giro antihorario | 2do piso | Out | In | 4.1875
M03A | Motor giro antihorario | 2do piso | Out | Out | 2.8125
M04A | Motor giro antihorario | 2do piso | Out
M05A | Motor giro antihorario | 2do piso | Out |  |  | Habilitar | Subir | Bajar
M06A | Motor giro antihorario | 2do piso | Out |  | Partir | 1 | 1 | 0
M07A | Motor giro antihorario | 2do piso | Out
M08A | Motor giro antihorario | 2do piso | Out
M09A | Motor con resistencia de frenado giro antihorario | 2do piso | Out
btn-bajar-tablero | boton bajar en tablero | tablero | In
btn-parar-tablero | boton parar en tablero | tablero | In
btn_subir_tablero | boton subir en tablero | tablero | In
PE_remoto | Parada de emergencia en botonera remota | 2do piso | In
PE_tablero | parada de emergencia tablero | tablero | In
reset-tablero | boton reset tablero | tablero | In
SA01 | Sensor de altura limite 1 | 3er piso | In
SA02 | Sensor de altura limite 2 | 2do piso | In
SCF01 | Sensor carga frontal pallet | 2do piso | In
SCF02 | Sensor carga frontal pallet | 2do piso | In
SCF03 | Sensor carga frontal pallet | 3er piso | In
SCF04 | Sensor carga frontal pallet | 3er piso | In
SCL01 | Sensor carga lateral pallet | 2do piso | In
SCL02 | Sensor carga lateral pallet | 2do piso | In
SD01 | Sensor parada secuencial directa | 2do piso | In
SD02 | Sensor parada secuencial directa | 2do piso | In
SD03 | Sensor parada secuencial directa | 2do piso | In
SD04 | Sensor parada secuencial directa | 2do piso | In
SD05 | Sensor parada secuencial directa | 2do piso | In
SD06 | Sensor parada secuencial directa | 2do piso | In
SD07 | Sensor parada secuencial directa | 2do piso | In
SD08 | Sensor parada secuencial directa | 2do piso | In
SD09 | Sensor parada secuencial directa | 2do piso | In
SD10 | Sensor parada secuencial directa | ascensor | In
SD11 | Sensor parada secuencial directa | ascensor | In
SD12 | Sensor parada secuencial directa | 3er piso | In
SD13 | Sensor parada secuencial directa | 3er piso | In
SD14 | Sensor parada secuencial directa | 3er piso | In
SD15 | Sensor parada secuencial directa | 3er piso | In
SD16 | Sensor parada secuencial directa | 3er piso | In
SD17 | Sensor parada secuencial directa | 3er piso | In
SD18 | Sensor parada secuencial directa | 3er piso | In
SD19 | Sensor parada secuencial directa | 3er piso | In
SD20 | Sensor parada secuencial directa | 3er piso | In
SDL01 | Sensor desborde limite derecho | 3er piso | In
SDL02 | Sensor desborde limite derecho | 2do piso | In
SDR01 | Sensor desborde limite derecho | 3er piso | In
SDR02 | Sensor desborde limite derecho | 2do piso | In
slc-m-a | selector manual/automatico | tablero | In
SR01 | Sensor parada secuencial inversion giro | 2do piso | In
b-r-t | baliza rojo tablero | 3er piso | Out
b-a-t | baliza amarilla tablero | 3er piso | Out
b-al-t | baliza azul tablero | 3er piso | Out
b-v-t | baliza verde tablero | 3er piso | Out
b-s-t | baliza sonora tablero | 3er piso | Out
SR02 | Sensor parada secuencial inversion giro | 2do piso | In
SR03 | Sensor parada secuencial inversion giro | 2do piso | In
SR04 | Sensor parada secuencial inversion giro | 2do piso | In
SR05 | Sensor parada secuencial inversion giro | 2do piso | In
SR06 | Sensor parada secuencial inversion giro | 2do piso | In
SR07 | Sensor parada secuencial inversion giro | 2do piso | In
SR08 | Sensor parada secuencial inversion giro | 2do piso | In
SR09 | Sensor parada secuencial inversion giro | 2do piso | In
SR10 | Sensor parada secuencial inversion giro | ascensor | In
SR11 | Sensor parada secuencial inversion giro | ascensor | In
SR12 | Sensor parada secuencial inversion giro | 3er piso | In
SR13 | Sensor parada secuencial inversion giro | 3er piso | In
SR14 | Sensor parada secuencial inversion giro | 3er piso | In
SR15 | Sensor parada secuencial inversion giro | 3er piso | In
SR16 | Sensor parada secuencial inversion giro | 3er piso | In
SR17 | Sensor parada secuencial inversion giro | 3er piso | In
SR18 | Sensor parada secuencial inversion giro | 3er piso | In
SR19 | Sensor parada secuencial inversion giro | 3er piso | In
SR20 | Sensor parada secuencial inversion giro | 3er piso | In
M12A | Motor con resistencia de frenado giro antihorario | 3er piso | Out
M13A | Motor giro antihorario | 3er piso | Out
M14A | Motor giro antihorario | 3er piso | Out
M15A | Motor giro antihorario | 3er piso | Out
M16A | Motor giro antihorario | 3er piso | Out
M17A | Motor giro antihorario | 3er piso | Out
M18A | Motor giro antihorario | 3er piso | Out
M19A | Motor giro antihorario | 3er piso | Out
M20A | Motor con resistencia de frenado giro antihorario | 3er piso | Out
M10A | Motor con resistencia de frenado giro antihorario | ascensor | Out
M11H | Motor con resistencia de frenado giro horario | ascensor | Out
M01H | Motor con resistencia de frenado giro horario | 2do piso | Out
M02H | Motor horario | 2do piso | Out
M03H | Motor horario | 2do piso | Out
M04H | Motor horario | 2do piso | Out
M05H | Motor horario | 2do piso | Out
M06H | Motor horario | 2do piso | Out
M07H | Motor horario | 2do piso | Out
M08H | Motor horario | 2do piso | Out
M09H | Motor con resistencia de frenado giro horario | 2do piso | Out
M12H | Motor con resistencia de frenado giro horario | 3er piso | Out
M13H | Motor giro horario | 3er piso | Out
M14H | Motor giro horario | 3er piso | Out
M15H | Motor giro horario | 3er piso | Out
M16H | Motor giro horario | 3er piso | Out
M17H | Motor giro horario | 3er piso | Out
M18H | Motor giro horario | 3er piso | Out
M19H | Motor giro horario | 3er piso | Out
M20H | Motor con resistencia de frenado giro horario | 3er piso | Out
M10H | Motor con resistencia de frenado giro horario | ascensor | Out
M11A | Motor con resistencia de frenado giro antihorario | ascensor | Out
Contador_1 | contador de pallets | 3er piso | In
Contador_2 | contador de pallets | 2do piso | In
btn_bajar_tablero |  | 3er piso | In
btn_habilitar_hmi |  | 3er piso | In
reset_tablero |  | 2do piso | In

## Botones
Tipo | HMI | Tablero | Remoto | Descripción
Habilitar | - | btn_habilitar_hmi | -
Partir | indicador | - | btn_partir_remoto | La pantalla se deshabilitara con una llave para prevenir uso indebido cuando se este trabajando desde piso 2.
Parar | indicador | btn_parar_tablero | -
PE | indicador | PE_tablero | PE_remoto
Reset | - | reset_tablero | -
Subir | indicador | btn_subir_tablero | btn_subir_remoto | Al presionar subir, la direccion de los motores se activa en direccion horaria
Bajar | indicador | btn_bajar_tablero | btn_bajar_remoto